## Báo giá Hà Nội led-
ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM
TRUNG TÂM QUẢNG CÁO VÀ DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG
BẢNG THÔNG SỐ MÀN HÌNH LED
Kèm theo Công văn số /TTQC-HCTH, ngày 10/7/2025 của Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ Truyền thông
TT | DANH MỤC | Nước SX | ĐVT | Số lượng
I | MÀN HÌNH LED GKGD P1.86 COB -Màn hình led cố định trong nhà P1.86 COB -Kích thước hiển thị dự kiến: 10880 x 6720 mm = 73,11m2
1 | Thông số kỹ thuật GKGD P1.86 -Khoảng cách điểm ảnh: 1.86mm -Chủng loại bóng LED: Fully flip chip COB -Mật độ điểm ảnh : 288,906pixels /m² -Điểm ảnh cabin LED: 320x180 pixels -Kích thước module: 320mm x 160mm -Kích thước cabin LED: 640mm x 480mm -Bảo dường mặt trước -Chế độ bảo vệ: Mặt trước IP65 -Khoảng cách xem khuyến nghị: >1,8m: -Môi trường: Trong nhà -Vật liệu: Nhôm đúc -Điều khiển ánh sáng: Thủ công/ Tự động -Màu sắc: 281 tỷ màu -Góc nhìn: H160°/V160° -Độ sáng: 0-1000cd/m² -Tỷ lệ tương phản: Tương phản tĩnh 10000：1, tương phản động 35000:1 -Công suất tối đa: 450W/ m2 -Công suất trung bình: 170W/ m2 -Nguồn điện đầu vào: 4,2V -Tần số làm mới: 3840hz -Nhiệt độ/Độ ẩm hoạt động -10℃~+45℃/ 10~80% RH -Nhiệt độ/Độ ẩm lưu trữ -40℃-+60℃/10~90% RH -Tuổi thọ bóng LED: 100.000 giờ -Đèn LED chẩn đoán trạng thái nguồn -Cấu hình lắp đặt tiêu chuẩn Cố định -Nhiệt độ/Độ ẩm hoạt động -10℃~+45℃/ 10~80% RH -Nhiệt độ/Độ ẩm lưu trữ -40℃-+60℃/10~90% RH -Tuổi thọ bóng LED: 100.000 giờ -Đèn LED chẩn đoán trạng thái nguồn -Cấu hình lắp đặt tiêu chuẩn Cố định -Chứng nhận CE, FCC, CCC, ROHS, EMC, GB/T19001-2016/ISO9001:2015, GB/T 22080-2016/ISO/IEC 27001:2013, GB/T24001-2016/ ISO 14001 2015, GB/T28001-2011/OHSAS 18001:2017, ISO 13485:2003, Dekra, GJB9001C-2017, STC, GB T 31950-2015, ISO-45001:2018, CQC, AC 1600:2020, IEC 62368, TUV-CB, TUV-CE, HDR, EAC, BIS, IPX4 -Card điều khiển Thương hiệu: Novastar -Bộ nguồn dòng cố định | Nhãn hiệu: GKGD Ký mã hiệu: P1.86 Xuất Xứ: Trung Quốc | M2 | 73.11
2 | Bộ xử lý hình ảnh VC24 Novastar Quản lý tối đa 15.6 triệu điểm ảnh Cổng đầu vào ⭐ 1xHDMI2.0, 4x HDMI1.3, 1x DP1.2, 1x3G-SDI (IN+LOOP, optional) +1 cái: H_2xHDMI2.0+2xDP1.2 input card Thẻ đầu ra 2 cái: H_20xRJ45 20x cổng Ethernet RJ45 Cổng đầu ra: 24x Gigabit Ethernet Cổng điều khiển: 1x Ethernet, 1x USB, 1x RS232 Hỗ trợ Video: 3D Kích thước: 482.6 mm × 315 mm ×94.6 mm Trọng lượng; 6.4 kg | Nhãn hiệu: Novastar Ký mã hiệu: Xuất xứ: Trung Quốc | Bộ | 2
3 | Bộ máy tính điều khiển 'Bộ máy tính điều khiển DELL Dell Precision 7780/Core™ i9-13950HX/ RAM 64GB/ SSD 1TB/ RTX A5000 Ada/ FHD+ CPU:vPro® Intel® Core™ i9-13950HX up to 5.5 GHz 36 MB cache 24 cores, 32 threads RAM:64GB 5200MT/s CAMM, non-ECC Ổ cứng SSD:1TB, M.2 2280, Gen 4 PCIe NVMe, SSD Card đồ họa:NVIDIA RTX™ 5000 Ada 16GB GDDR6 Màn hình:17.3" , 60Hz FHD 1920x1080 WVA (Hoặc cấu hình tương đương)… | Việt Nam | Cái | 2
4 | Hệ khung sắt lắp đặt tại trường quay và phòng họp | Việt Nam | Bộ | 2
5 | Khung giá đỡ màn hình led Hệ khung sắt, gia công bằng sắt hộp mạ kẽm (Thiết kế theo bản vẽ trình chủ đầu tư) - Có bản vẽ cấu trúc treo màn hình Led, bản vẽ sơ đồ lắp đặt phần điện, lắp đặt nguồn, modul, phần tín hiệu. | Việt Nam | M2 | 73.11
6 | Nhân công lắp đặt màn hình led | Việt Nam | M2 | 73.11
7 | Dây điện từ màn hình led đến tủ điện | Việt Nam | Bộ | 1
8 | Tủ điện điều khiển màn hình led | Việt Nam | Bộ | 1
9 | Tủ Mạng 15U D600 600mm x 750mm x 600mm (Rộng x cao x sâu) | Việt Nam | Bộ | 1
II | Linh kiện dự phòng = 3,87m2 ( Thiết bị cho 12 cabin)
1 | Module led P1.8 COB | Dự phòng | M2 | 3.87
2 | Nguồn led
3 | Card điều khiển